潮阳区集中式生活饮用水水源水质状况报告（2023年第四季度）

一、监测情况

2023年10月，全区共监测10个生活饮用水水源。其中,河溪水库为市级集中式饮用水源,水质状况由市公布。

- 监测范围

新丰水库、新铺水库设置2个断面进行采样，其他乡镇级饮用水源地设置1个断面进行采样。

（二）监测项目

饮用水源地水质监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）加测悬浮物、电导率、叶绿素a、透明度和和藻密度共32项。

二、评价标准及方法

地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行)》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

本月监测的9个饮用水水源地水质均达标，水质达标率100%。9个水源地水质均达到Ⅲ类及以上标准。见附表1。

附表1

2023年第四季度汕头市潮阳区饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份 | 城市 | 水源名称 | 水源 | 水质 | 达标 | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 名称 | （监测点位） | 类型 | 类别 | 情况 |  |  |
| 1 | 广东 | 汕头 | 新丰水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- | 备用 |
| 2 | 广东 | 汕头 | 新铺水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- | 备用 |
| 3 | 广东 | 汕头 | 飞英水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- |  |
| 4 | 广东 | 汕头 | 狮尾岭水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- |  |
| 5 | 广东 | 汕头 | 鲤鱼陂水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- |  |
| 6 | 广东 | 汕头 | 坑内水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- | 备用 |
| 7 | 广东 | 汕头 | 三合水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- |  |
| 8 | 广东 | 汕头 | 蟹窑水库 | 地表水 | Ⅱ | 达标 | -- |  |
| 9 | 广东 | 汕头 | 榕江潮水溪 | 地表水 | Ⅲ | 达标 | -- |  |