潮阳区应急管理局安全生产监督检查随机抽查结果公开信息

| 序号 | 检查时间 | 生产经营 单位名称 | 注册地址 | 工商营业执照（安全生产许可证）号 | 检查内容 | 检查发现的 主要问题 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.3.20 | 汕头市佳宝丽化妆品有限公司 | 潮阳区和平镇中寨和基路西东洋 | 91440513055330285Y | 主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责 | 1.生产车间消防出口大门未设置闭门器2.仓库安全出口被货物堵塞 | 责令立即 落实整改 |
| 2 | 2020.4.29 | 汕头市宝梭人造花有限公司 | 潮阳区贵屿镇龙港过境公路南首层 | 9144051367882886XT | 主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责 | 1.一楼住宿车间冲压机安全操作规程悬挂不明显2.二楼仓库部分照明灯具未采用防爆型（或LED）照明灯具 | 责令立即 落实整改 |
| 3 | 2020.6.11 | 汕头市七彩玫瑰服饰实业有限公司 | 潮阳区谷饶镇华光工业区 | 914405135829730630 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责。2.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1.未组织员工进行安全生产培训教育2.未建立安全生产隐患排查治理制度3.未制定安全生产管理制度4.各楼层紧急逃生出口未设置逃生标志5.第三楼、第六楼、第七楼楼梯口及通道堆放货物堵塞通道6.一楼及八楼室内消防栓被货物堵塞 | 1.责令限期整改、2立案处罚 |
| 4 | 2020.6.16 | 汕头市潮阳区和平新晨光塑料粉末厂 | 潮阳区和平镇里美工业区 | 92440513MA4YE XEHXJ | 事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患 | 1.未对隐患事故进行排查治理擅自生产经营2.一楼生产车间燃烧机存放三罐（每罐200斤）柴油3.一楼生产车间燃烧机旁电气线路设置不规范4.一楼配电房内堆放杂物5.二楼涂料车间未设置粉尘防爆措施（使用普通灯管） | 1.责令限期整改、2立案处罚 |
| 5 | 2020.6.16 | 汕头市张五金属制品有限公司 | 汕头市潮阳区和平镇里美工业区 | 91440513MA4UWKE346 | 主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责 | 1.一楼生产车间个别女工作业时未佩戴头套（冲床工）2.一楼生产车间氨气未规范存放3.一楼生产车间机械设备未张贴机械操作规程 | 责令立即 落实整改 |
| 6 | 2020.7.15 | 汕头市潮阳区五星机械设备有限公司 | 潮阳区城南沧洲工业区八幢 | 91440513193276846Y | 主要负责人履行职责情况 | 1．未制定劳动防护用品配备和使用管理制度2.未督促实施劳动防护用品配备和使用管理制度3.未制定安全生产资金投入制度4.未督促实施安全生产资金投入制度 | 责令立即 落实整改 |
| 7 | 2020.7.15 | 广东新通达钢管厂有限公司 | 潮阳区城南凤北环市东路平埔洋 | 91440513768430825H | 主要负责人履行职责情况 | 1.未制定安全生产资金投入制度2.未督促实施安全生产资金投入制度 | 责令立即 落实整改 |