购买标准气体及容器瓶等配套清单

拟购清单如下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧-10%+N2 | 4L |  | 1 |  |
| 2 | 二氧化硫200mg/m3+N2 | 4L |  | 1 |  |
| 3 | 一氧化氮150mg/m3+N2 | 4L |  | 1 |  |
| 4 | 二氧化氮100mg/m3+N2 | 4L |  | 1 |  |
| 5 | 一氧化碳150mg/m3+N2 | 4L |  | 1 |  |
| 6 | 除烃空气 | 4L |  | 1 |  |
| 7 | 甲烷标气(800ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 8 | 甲烷标气(400ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 9 | 甲烷标气(200ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 10 | 甲烷标气(100ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 11 | 甲烷标气(50ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 12 | 甲烷标气(10ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 13 | 甲烷标气(8ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 14 | 甲烷标气(6ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 15 | 甲烷标气(4ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 16 | 甲烷标气(2ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 17 | 甲烷标气(1ppm) | 4L |  | 1 |  |
| 18 | 甲烷国家标样3～5mg/m3 | 4L |  | 1 |  |
| 19 | 铝瓶 | 4L |  | 17 |  |
| 20 | 不锈钢瓶阀 |  |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |